**STEINEL Professional Faretto a sensore LED**

**XLED PRO 240 S**

**Bianco caldo nero V2**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 161 x 180 x 223 mm; Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Potenziometri; Variante: Bianco caldo nero; VPE1, EAN: 4007841068110; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, angolo; Montaggio: Parete, angolo, In superficie; Resistenza agli urti: IK03; Grado di protezione: IP44; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -20 – 40 °C; Materiale dell'involucro: HCMC; Materiale della copertura: Plastica opalina; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Altezza di montaggio max.: 6,00 m; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 3 m (19 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 12 m (302 m²); Interruttori crepuscolari: Sì; Materiale di copertura: calotte di copertura; Flusso luminoso prodotto totale: 2124 lm; Flusso luminoso masurato (360°): 2124 lm; Efficienza totale del prodotto: 110 lm/W; Temperatura di colore: 3000 K; Scostamento cromatico LED: SDCM3; Lampadina sostituibile: LED non sostituibile; Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000; Sistema di raffreddamento LED: HCMC (High Conductive Magnesium Composite); Accensione graduale della luce: No; Luce continua: commutabile; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Collegamento in rete: Sì; Collegamento in rete via: Cavo; Collegamento in rete, quantità: max. 10 fari; Potenza: 19,3 W; Indice di resa cromatica CRI: = 82; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Angolo di rilevamento: 240 °; Categoria die prodotto: Faretto a sensore LED

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 068110

**Denominazione ordine** XLED PRO 240 S Bianco caldo nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione