**STEINEL Professional Componenti del sistema**

**DALI64 KNX-S**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 90 x 71 x 58 mm; VPE1, EAN: 4007841089207; colore: grigio; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -5 – 45 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz; Con accoppiamento bus: Sì; Categoria die prodotto: Componenti del sistema

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 089207

**Denominazione ordine** DALI64 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione