**STEINEL Professional Componenti del sistema**

**DIM4 KNX-S**

VPE1, EAN: 4007841089191; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -5 – 45 °C; Con accoppiamento bus: Sì; Categoria die prodotto: Componenti del sistema

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 089191

**Denominazione ordine** DIM4 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione